- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照、基本开户证明（复印件加盖公章）

- 2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 3、施式方案

- 4、报价表

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：安装并验收合格后，一次结清货款。

- 2、工期：5天

- 3、报价为一次性报价，包括供货、辅材费、运输费、装卸费、保险费、检验费、售后服务、税金所需的一切费用。

- 工程清单及报价表

| - 序号 | - 类型 | - 材料规格 | - 数量 | - 单位 | - 单价（元） | - 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 防辐射子母门 | - 1200*2300*3mmpb | - 2.76 | - M2 |  |  |
| - 2 | - 防辐射子母门 | - 1200*2300*3mmpb | - 2.76 | - M2 |  |  |
| - 3 | - 铅玻璃 | - 400*600*15mm | - 1 | - 块 |  |  |
| - 4 | - 铅玻璃 | - 400*600*15mm | - 1 | - 块 |  |  |
| - 5 | - 铅玻璃框 | - 470*670mm | - 2 | - 樘 |  |  |
| - 6 | - CT铅板 | - 1000*2000*3mmpb | - 35 | - M2 |  |  |
| - 7 | - 牙片铅板 | - 1000*2000*3mmpb | - 35 | - M2 |  |  |
| - 8 | - 附属配件 | - 指示灯，防辐射标，行程开关 | - 2 | - 套 |  |  |
| - 9 | - 总价 |  |  |  |  |  |
| - 10 | - 税率 |  |  |  |  |  |
| - 11 | - 含税总价 |  |  |  |  |  |