- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照、基本开户证明（复印件加盖公章）

- 2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 3、报价表

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：安装并验收合格后，一次结清货款。

- 2、设备安装期：5天

- 3、报价为一次性报价，包括供货、辅材费、运输费、装卸费、保险费、检验费、售后服务、税金所需的一切费用。

报价表

| - 序号 | - 产品名称 | - 数量 | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 牙科综合 - 治疗机 | - 1台 | 1、冷光口腔灯可进行无极调节。 2、漱口水温度：具备恒温加热功能。 3、具备水、空气、负压体统过滤功能。 4、配备医师椅、护士椅。 5、具备额定保护形式及保护程度。 |
| - 总价 |  |  |  |
| - 设备品牌及型号 |  |  |  |