- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照、基本开户证明（复印件加盖公章）

- 2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 3、报价表

4、产品介绍

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：设备安装调试完成，验收合格后一次性付清全款。

- 2、设备安装期：合同签订完7个工作日到货安装。

- 3、报价为一次性报价，包括供货、辅材费、运输费、装卸费、保险费、检验费、售后服务、税金所需的一切费用。

4、设备参数：

（1）≥0.5吨/小时，双级纯水。

（2）≥功率5千瓦

（3）电压380V

（4）纯水电阻率≥18MΩ-cm

（5）不锈钢原水箱

（6）具备全自动机头

（7）无菌不锈钢纯水箱

（8）质保两年

报价表

| - 序号 | - 产品名称 | - 数量 | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 纯水机 | - 1台 | - 见供应商须知 |
| - 总价 |  |  |  |
| - 设备品牌及型号 |  |  |  |