- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照、基本开户证明（复印件加盖公章）

- 2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 3、报价表

4、产品介绍

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：设备安装调试完成，验收合格后一次性付清全款。

- 2、设备安装期：合同签订完7个工作日到货安装。

- 3、报价为一次性报价，包括供货、辅材费、运输费、装卸费、保险费、检验费、售后服务、税金所需的一切费用。

报价表

| - 序号 | - 产品名称 | - 数量 | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 无影灯 | - 2台 | - 具备LED光源 - 具备子、母灯灯头 - 灯盘直径：母灯≥700mm，子灯≥600mm。 - 具备子、母灯独立电源供电 - 具备多级照度调节，最高照度≥160000lx - 光柱深度≥1600mm - 深腔照明率：母灯≥99% - 灯头上下活动距离L≥1100mm - 整机质保≥5年 |
| - 总价 |  |  |  |
| - 设备品牌及型号 |  |  |  |