## 报价一览表

| 序号 | 报 价 项 目 明 细 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内容 | 聊城市眼科医院北楼一楼及二楼卫生间改造 |
|  | 项目初始总报价 | 大写： 小写： 万元 |
| 2 | 对文件的响应程度（是否完全响应） | 完全响应 |
| 3 | 工期 （是否完全响应） | 完全响应 |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表签字：

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：聊城市眼科医院北楼一楼及二楼卫生间改造 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011609002001 | 卫生间隔断拆除（含垃圾清运） |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 011210005001 | 成品隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色:25厚铝蜂窝芯板材，表面pvc彩膜含安装 |  | m2 | 45 |  |  |  |  |
| 3 | 011204003001 | 块料墙面 1.面层材料品种、规格、颜色:墙面粉刷墙固300x600瓷砖胶粉上墙 |  | m2 | 290 |  |  |  |  |
| 4 | 010801002001 | 木质门带套 1.门代号及洞口尺寸:订制套装门自由合页含安装 |  | 樘 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 01B001 | 感应小便器拆除及安装 1.原小便器拆除、保护，后期固定安装，恢复原样。 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 6 | 01B002 | 水电改造 原水管老化拆除更换预埋角阀水龙头更换304不锈钢，及其他水电线路改造 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 011505010001 | 镜面玻璃 1.镜面玻璃品种、规格:原大理石台易碎物品不动更换整容镜 |  | 块 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.面层材料品种、规格:轻钢龙骨框架外贴铝扣板 |  | m2 | 47 |  |  |  |  |
| 9 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称:300X600mm平板LED灯具 |  | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 10 | 011505001001 | 洗漱台 1.材料品种、规格、颜色:角铁支撑定制大理石，含水盆 手动 龙头 |  | m | 6 |  |  |  |  |
| 11 | 031004004001 | 拖布池 1.规格、类型:女卫生间拖布池 |  | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 01B003 | 清理垃圾及深度保洁 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |