供应商须知

一、供应商须提供证明材料

1、营业执照、基本开户证明（复印件加盖公章）；

2、带电清洗服务企业资质一级；

3、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

4、报价表

按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

二、供应商须满足以下要求

1、付款方式：验收合格后一次性付清全款。

2、报价为一次性报价，包括人工费、材料费及税费等所需的一切费用。

3、工期要求： 3 天

4、服务内容：高低压控制柜（10KV干式变压器2台、配电柜28台、控制柜2台）

5、技术要求：

（1）服务方需制定好详细的施工维护作业方案，并形成文档提交我方核查。

（2）服务方需自行做好相应的安全措施，保障作业过程中的人员安全以及本公司的供电安全，并形成纸质版的安全技术措施提交我方核查。

（3）服务方需自行提供带电清洗作业所需的所有工具及材料，所使用工具及材料需满足相应的行业标准。工具及材料应详细体现在施工维护作业方案当中，所有工具及材料提供有关证明文件。

（4）作业过程中，服务方应严格按照施工维护作业方案内容进行作业，并遵守好本公司调度、安全环境及有关方面的各项规定。

（5）清洗完成后，出具带电清洗服务验收报告两份（正本+副本）。

报价表

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供电设施带电清洗 服务项目 | 高低压控制柜：10KV干式变压器2台、配电柜28台、控制柜2台 |
| 总报价 |  |  |