- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照、基本开户证明（复印件加盖公章）

- 2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 3、报价表

4、产品图片及参数

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：签订合同，到货验收合格后，一次清付清全款。

- 2、报价为一次性报价，包括运输费、人工费及税费等所有费用。

3、售后服务：质保期至少一年，如遇问题2-5小时内作出响应，技术问题24-48小时内到场维修。

报价表

| - 序号 | - 产品名称 | - 数量 | - 参数 | - 单价 | - 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 腕带标签打印机 | - 18台 | - 1、打印模式：直热式 2、打印宽度：56mm 3、装纸宽度：60mm 4、打印分辨率：203dpi 5、打印速度：152mm/s 6、进纸方式：卷筒纸、后方折叠纸、外置支架进纸 7、便利性功能：页首自动定位 8、内存：8M bytes 9、接口：USB2.0 10、现医院使用型号为： 得实DL-2200 |  |  |
| - 设备品牌及型号 |  |  |  |  |  |
| - 质保期 |  |  |  |  |  |
| - 售后服务响应时间 |  |  |  |  |  |