- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照、基本开户证明（复印件加盖公章）

- 2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 3、报价表

4、产品介绍彩页

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：签订合同，设备安装验收合格后，一次性付清全款。

- 2、设备到货期：7个工作日

3、售后服务：质保至少1年，如遇问题2-5小时内作出响应，技术问题24-48小时内到场维修。

- 4、报价为一次性报价，包括供货、辅材费、运输费、装卸费、保险费、检验费、售后服务、税金所需的一切费用。

报价表

| - 序号 | - 产品名称 | - 数量 | - 参数 | - 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 辐射检测仪 | - 1台 | （1）测量类型：χ、γ。 （2）显示屏：彩色液晶。 （3）能量范围：35KeV～3MeV。 （4）相对固有误差：≤±5%。 （5）显示单位：nSv/h，nGy/h，μGy/h，μSv/h，CPS，CPM。 （6）报警方式：声、光报警。 （7）报警类别：阈值、过载、故障、电池欠压。 （8）报警阈值：测量范围内连续可调。 （9）数据存储：可存储≥10000组数据。 （10）供电：内置充电锂电池。 |  |
| 设备品牌及型号 |  |  |  |  |
| 设备到货期 |  |  |  |  |
| 售后服务质保期及响应时间 |  |  |  |  |