- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照、基本开户证明（复印件加盖公章）

- 2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 3、报价表

4、产品介绍参数及图片

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：签订合同，设备安装验收合格后，一次性付清全款。

- 2、设备安装期：10天

3、售后服务：质保至少1年

- 4、报价为一次性报价，包括供货、辅材费、运输费、装卸费、保险费、检验费、售后服务、税金所需的一切费用。

三、评分细则（10分）

| 序 | 主要内容及分值 |  | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 3分 |  | 报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分=(基准价/最后报价)*30%*10 注:小数点后保留2位有效数字 |
| 二 | 服务方案 7分 | 技术方案 0-3分 | 根据产品的整体配备情况，对供应商所报产品的技术成熟度、使用寿命、效能、技术流程、应用技术支持等进行评分 |
|  |  | 售后服务 0-2分 | 根据供应商提供的供货时间、售后服务措施、响应时间、质保期内提供的质保内容和范围进行综合评分 |
|  |  | 其他优惠条件 0-2分 | 根据供应商合理化建议及优惠承诺进行评分 |

中药熏蒸仪报价表

| - 包号 | - 产品名称 | - 数量 | - 参数 | - 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 中药熏蒸仪 | - 1台 | - 1、用于治疗眼部、咽部，鼻腔等治疗，可雾化、可熏蒸，雾化颗粒小可吸收。 - 2、可按需求调节出雾量。 - 3、存储雾化积液，易拆卸冲洗消毒。 |  |
| 付款方式是否满足 |  |  | 是 否 |  |
| 设备安装期是否满足 |  |  | 是 否 |  |
| 售后服务及质保期 |  |  |  |  |
| 其他优惠条件 |  |  |  |  |

医用头灯报价表

| - 包号 | - 产品名称 | - 数量 | - 参数 | - 单价 | - 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 二 | - 医用头灯 | - 3套 | - 1、耳鼻喉门诊使用。专为诊断检查照明所需设计，操作简便、续航时间长。 - 2、灯头直径小，实现无遮挡同轴照明。 - 3、头灯亮度至少4档调节。 - 4、整机体积小、重量轻，方便携带与操作。 |  |  |
| 付款方式是否满足 |  |  | 是 否 |  |  |
| 设备安装期是否满足 |  |  | 是 否 |  |  |
| 售后服务及质保期 |  |  |  |  |  |
| 其他优惠条件 |  |  |  |  |  |

检耳镜报价表

| - 包号 | - 产品名称 | - 数量 | - 参数 | - 单价 | - 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 三 | - 检耳镜 | - 2个 | - 1、具备LED光源照明。 - 2、亮度可调节。 - 3、目镜：3倍放大的可旋转镜头，目镜镜片可减少反射环境光源，避免使用环境周围光线干扰。 |  |  |
| 付款方式是否满足 |  |  | 是 否 |  |  |
| 设备安装期是否满足 |  |  | 是 否 |  |  |
| 售后服务及质保期 |  |  |  |  |  |
| 其他优惠条件 |  |  |  |  |  |

鼻腔冲洗器报价表

| - 包号 | - 产品名称 | - 数量 | - 参数 | - 单价 | - 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 四 | - 鼻腔冲洗器 | - 4台 | - 1、鼻腔冲洗、雾化两用 - 2、成人、儿童均可使用。 - 3、配备雾化杯10个，成人面罩5个，儿童面罩5个。 |  |  |
| 付款方式是否满足 |  |  | 是 否 |  |  |
| 设备安装期是否满足 |  |  | 是 否 |  |  |
| 售后服务及质保期 |  |  |  |  |  |
| 其他优惠条件 |  |  |  |  |  |