- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照、基本开户证明（复印件加盖公章）

- 2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 3、报价表

4、产品介绍参数及图片

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：签订合同，设备安装验收合格后，一次性付清全款。

- 2、设备安装期：7天

3、售后服务：质保至少1年

- 4、报价为一次性报价，包括供货、辅材费、运输费、装卸费、保险费、检验费、售后服务、税金所需的一切费用。

三、评分细则（10分）

| 序 | 主要内容及分值 |  | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 3分 |  | 报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分=(基准价/最后报价)*30%*10 注:小数点后保留2位有效数字 |
| 二 | 服务方案 7分 | 技术方案 0-3分 | 根据产品的整体配备情况，对供应商所报产品的技术成熟度、使用寿命、效能、技术流程、应用技术支持等进行评分 |
|  |  | 售后服务 0-2分 | 根据供应商提供的供货时间、售后服务措施、响应时间、质保期内提供的质保内容和范围进行综合评分 |
|  |  | 其他优惠条件 0-2分 | 根据供应商合理化建议及优惠承诺进行评分 |

报价表

| - 序号 | - 产品名称 | - 数量 | - 参数 | - 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 牙科综合治疗仪 | - 1台 | - 1、用于口腔疾病检查、治疗使用。 - 2、具备牙科椅双向控制系统，具有自动复位及牙科椅升降、俯仰控制键。驱动系统为直流静音电机。 - 3、具备恒温加热自动给水系统。 - 4、口腔灯具备强弱光调节功能。 - 5、牙科椅长度不得大于1.9米。 - 6、具备多功能助手架、观片灯、冲盂、漱口、强弱吸唾系统，并配有三用枪、高速手机、低速手机。 - 7、具备内窥镜，≥17寸高清屏幕。 - 8、具备脚踏控制功能。 - 9、配备U盘1个，容量≥16GB。 - 10、配备2把医生座椅。 |  |
| 付款方式是否满足 |  |  | 是 否 |  |
| 设备安装期是否满足 |  |  | 是 否 |  |
| 售后服务及质保期 |  |  |  |  |
| 其他优惠条件 |  |  |  |  |