- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照、基本开户证明（复印件加盖公章）

- 2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 3、报价表

4、产品介绍参数及图片

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：签订合同，设备安装验收合格后，一次性付清全款。

- 2、设备安装期：7天

3、质保期：质保至少1年

- 4、报价为一次性报价，包括供货、辅材费、运输费、装卸费、保险费、检验费、售后服务、税金所需的一切费用。

三、评分细则（10分）

| 序 | 主要内容及分值 |  | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 3分 |  | 报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分=(基准价/最后报价)*30%*10 注:小数点后保留2位有效数字 |
| 二 | 服务方案 7分 | 技术方案 0-3分 | 根据产品的整体配备情况，对供应商所报产品的技术成熟度、使用寿命、效能、技术流程、应用技术支持等进行评分 |
|  |  | 售后服务 0-2分 | 根据供应商提供的供货时间、售后服务措施、响应时间、质保期内提供的质保内容和范围进行综合评分 |
|  |  | 合理化建议 0-2分 | 根据供应商合理化建议及优惠承诺进行评分 |

报价表

| - 序号 | - 产品名称 | - 数量 | - 参数 | - 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 自助体检机 | - 1台 | - 1、主机 - 内存：≥8G；硬盘：≥256G固态硬盘； - 2、显示组件 - 内部预览屏：≥8英寸显示器；分辨率：≥1024*768； - 内部触摸屏：≥17英寸高清液晶触摸屏； - 分辨率≥1280*1024，电容式触摸； - 3、身份证阅读器 - 有公安部授权，支持第二代身份证快速阅读。 - 4、身高测量装置 - 身高测试范围：≥90cm～210cm；测量精度：≥0.25%； - 5、体重测量装置 - 高精度压力传感器；称重范围：≥200kg - 6、监控摄像头 - 像素：≥200万像素； - 7、具备人像采集模块、人脸追踪模块、下肢检测装置、上肢检测装置、视力及辨色力检测装置、听力检测装置 - 8、驾驶人自助体检系统软件：至少具备身份认证、照相、体检、在线缴费功能 |  |
| 付款方式是否满足 |  |  | 是 否 |  |
| 设备安装期是否满足 |  |  | 是 否 |  |
| 质保期 |  |  |  |  |
| 合理化建议 |  |  |  |  |