- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照（复印件加盖公章）

- 2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 3、报价表

4、评分细则中相关资料

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：签订合同，设备安装验收合格后，两个月内付清全款。

- 2、设备安装期：7天

3、质保期：质保至少1年

- 4、报价为一次性报价，货物的生产、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保险、税金、运杂、安装所需的零部件、附材及质保服务等全部费用。任何错报、漏报由供应商自行负责。

三、评分细则（10分）

| 序 | 主要内容及分值 |  | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 3分 |  | 报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分=(基准价/最后报价)*30%*10 注:小数点后保留2位有效数字 |
| 二 | 服务方案 6分 | 技术方案 4分 | - 根据供应商所报产品的应用运行、技术流程、应用技术支持等进行评分（0-1分） - 2、对供应商所报产品的技术成熟度、使用寿命、效能等进行评分（0-1分） 3、结合产品的操作方便性、易维护性、安全性进行评分（0-1分） 4、具有详细的安装调试方案、技术保障，对提供的技术安装人员配置及培训方案进行评分（0-1分） |
|  |  | 售后服务 2分 | 根据供应商提供的售后服务措施、响应时间、质保期内提供的质保内容和范围进行综合评分（0-2分） |
| 三 | 合理化建议 1分 |  | 根据供应商合理化建议及优惠承诺进行评分（0-1分） |

报价表

| - 序号 | - 产品名称 | - 数量 | - 参数 | - 单价 | - 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 医用超声 - 雾化器 | - 2台 | - 1、用于对干眼、视疲劳、视频终端综合症等各类眼表疾病的综合性物理治疗。 - 2、工作模式：常温雾化、加热雾化及薰蒸模式。 - 3、温度可调节。 - 4、具备温度异常报警功能。 - 5、中药、西药均可使用。 - 6、具有风量、雾量、治疗时间可调。 - 7、配备制氧机。 |  |  |
| 2 | 付款方式是否满足 |  | 是 否 |  |  |
|  | 其他付款方式 |  |  |  |  |
| 3 | 设备安装期是否满足 |  | 是 否 |  |  |
| 4 | 质保期 |  |  |  |  |
| 5 | 设备使用年限 |  |  |  |  |
| 6 | 合理化建议 |  |  |  |  |