- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照（复印件加盖公章）

- 2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 3、报价表

4、评分细则中相关资料

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：签订合同，设备安装验收合格后，三个月内付清全款。

- 2、设备安装期：7天

3、质保期：质保至少1年

- 4、报价为一次性报价，货物的生产、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保险、税金、运杂、安装所需的零部件、附材及质保服务等全部费用。任何错报、漏报由供应商自行负责。

三、评分细则（10分）

| 序 | 主要内容及分值 |  | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 3分 | - 1.胶囊式内窥镜系统报价（2分） - 2.胶囊式内窥镜报价（1分） | 报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分=(基准价/最后报价)*20%（或10%）*10 注:小数点后保留2位有效数字 |
| 二 | 服务方案 6分 | 技术方案 4分 | - 1、根据供应商所报产品的应用运行、技术流程、应用技术支持等进行评分（0-1分） - 2、对供应商所报产品的技术成熟度、使用寿命、效能等进行评分（0-1分） 3、结合产品的操作方便性、易维护性、安全性进行评分（0-1分） 4、具有详细的安装调试方案、技术保障，对提供的技术安装人员配置及培训方案进行评分（0-1分） |
|  |  | 售后服务 2分 | 根据供应商提供的售后服务措施、响应时间、质保期内提供的质保内容和范围进行综合评分（0-2分） |
| 三 | 合理化建议 1分 |  | 根据供应商合理化建议及优惠承诺进行评分（0-1分） |

注：报价得分按胶囊式内窥镜系统和内窥镜分别进行核算。

- 四、设备参数及要求

- （一）胶囊式内窥镜

- 1、顶点视场角：≥160°

- 2、景深：≥0-35mm

- 3、分辨力：≥8lp/mm

- 4、分辨率：≥512×512

- 5、防水等级IPX8。

- （二）图像记录仪参数

- 1、存储卡容量：≥8GB

- 2、连续工作时间：≥12h

- 3、天线单元数量：≥4个

- 4、具有LED显示屏。

- 5、内部电源：内置锂充电电池，电池容量：≥9000mAh

- （三）胶囊式内窥镜姿态控制器

- 1、外表面磁场强度：可调范围≥200mT-350mT

- 2、控制器对在体外时的胶囊式内窥镜控制距离：≥0mm-250mm

- 3、单手灵活操作，驱动胶囊式内窥镜在胃腔内滚动、旋转和倾斜运动，实现对胶囊式内窥镜的运动控制和姿态调整。

- （四）影像分析处理软件

- 具备图像监控、数据分析与储存功能。在胃部检查过程中，操作者通过监控界面进行实时监控。检查完成后，图像记录仪内的信号数据下载至软件中，阅片者通过对图像浏览、分析，生成检查报告。

- 图像数据处理要求快捷，下载速度≤15分钟。

- （五）外围设备

- 1、电脑工作站：处理器≥Intel Core i3，3.40GHZ双核，内存≥8GB，硬盘≥1T，显示器≥23英寸。

- 2、配备彩色打印机。

- 3、配备一体化台车。

报价表

| 序号 | 报 价 项 目 明 细 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内容 | 聊城市眼科医院胶囊式内窥镜系统采购项目 |
|  | 报价 | - 1、胶囊式内窥镜系统： - 万元/套 - 2、胶囊式内窥镜： - 元/个 |
| 2 | 付款方式是否满足 | 是 否 |
|  | 其他付款方式 |  |
| 3 | 设备安装期是否满足 | 是 否 |
| 4 | 质保期 |  |
| 5 | 设备使用年限 |  |
| 6 | 合理化建议 |  |
| 7 | 附设备配置清单 |  |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表签字：