- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照（复印件加盖公章）

- 2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 3、报价表

4、评分细则中相关资料

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：签订合同，设备安装验收合格后，3个月内一次性付清全款。

- 2、设备安装期：7天

3、质保期：质保至少1年

- 4、报价为一次性报价，货物的生产、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保险、税金、运杂、安装所需的零部件、附材及质保服务等全部费用。任何错报、漏报由供应商自行负责。

5、设备参数及要求

- （1）用作血液细胞计数、白细胞三分类。

- （2）工作原理：电阻抗法计数，无氰化物法检测HGB。

- （3）检测参数：≥21项报告参数。

- （4）直方图：3个直方图（包括WBC\RBC\PLT）。

- （5）测量模式：全血模式、预稀释模式，独立血红蛋白测量系统。

- （6）工作速度：≥60样本/小时。

- （7）排堵功能：具有正反冲、高压灼烧、浸泡等多种排堵方式。

- （8）报警提示：主界面具有WBC、RBC、PLT结果异常报警功能。

- （9）具备彩色液晶触摸显示屏。

- （10）报告打印：内置高效热敏打印机，可选USB接口打印机。

- （11）线性范围：WBC：0-300×109/L；RBC：0-8×1012/L；HGB：0-280g/L；PLT：0-4000×109/L。

- （12）支持连接LIS/HIS系统。

三、评分细则（10分）

| 序 | 主要内容及分值 |  | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 3分 |  | 报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分=(基准价/最后报价)*30%*10 注:小数点后保留2位有效数字 |
| 二 | 服务方案 6分 | 技术方案 4分 | - 根据供应商所报产品的应用运行、技术流程、应用技术支持等进行评分（0-1分） - 2、对供应商所报产品的技术成熟度、使用寿命、效能等进行评分（0-1分） 3、结合产品的操作方便性、易维护性、安全性进行评分（0-1分） 4、具有详细的安装调试方案、技术保障，对提供的技术安装人员配置及培训方案进行评分（0-1分） |
|  |  | 售后服务 2分 | 根据供应商提供的售后服务措施、响应时间、质保期内提供的质保内容和范围进行综合评分（0-2分） |
| 三 | 合理化建议 1分 |  | 根据供应商合理化建议及优惠承诺进行评分（0-1分） |

报价表

| 报 价 项 目 明 细 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 聊城市眼科医院血液细胞分析仪采购项目 |
| 1 | 报价 | 大写： 小写： 万元 |
|  |  | 设备品牌、型号： |
| 2 | 付款方式是否满足 | 是 否 |
| 3 | 设备安装期是否满足 | 是 否 |
| 3 | 质保期 （至少一年） |  |
| 4 | 设备使用年限 |  |
| 5 | 合理化建议 |  |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表签字：