- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照（复印件加盖公章）

- 2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 3、报价表

4、评分细则中相关资料

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：货到现场安装调试并验收合格后，3个月后付合同总金额的50%，9个月后付合同总金额的40%，剩余10％一年后一次性无息付清。

- 2、设备安装期：合同签订后10日历天内交货安装完毕。

3、质保期：整机质保≥1年，以供应商提供为准。

设备必须为近6个月内生产的全新器械。

- 4、报价包括货物的生产、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保险、税金、运杂、安装所需的零部件、附材及质保服务等全部费用。

5、设备参数及要求

5.1适用范围：经腋窝无充气腔镜甲状腺手术辅助器械，用于甲状腺结节及肿瘤病灶手术、甲状腺癌手术切除等，达到颈部不留疤痕手术效果。

5.2固定器：采用医用不锈钢材料制成，用于固定支架，便于手术进行，可以上下调节自由高度。

5.3固定支架(横杆、竖杆)：采用医用不锈钢材料制成，用于共同链接拉钩及悬吊装置的立杆横杆，辅助拉钩。

5.4提拉固定器：采用医用不锈钢材料制成，用于固定拉钩，固定器齿条移动顺畅，提拉力≥150Kg，结构设计合理，便于清洗、灭菌，可上下调节高度，手术操作方便。

5.5提腔拉钩（左弯、右弯）：采用医用不锈钢材料制成，弹性拉力≥50N，表面粗糙度Ra值≤0.8um，钩头部分与钩体角度为30度，符合人体学设计；拉钩具有隐藏式吸烟管，有效的吸收手术中其它器械产生的烟雾和水汽。

5.6甲状腺自动拉钩：采用医用不锈钢材料制成，弹性，表面粗糙度Ra值≤0.8um，用于切口处有效的自动撑开创口。

5.7甲状腺拉钩：采用医用不锈钢材料制成，表面粗糙度Ra值≤0.8um，用于切口处有效的分离创口。

5.8直角拉钩：用于辅助提腔拉钩更好的进入人体，建立足够的手术空间，采用医用不锈钢材料制成，弹性拉力≥50N。

5.9直角拉钩（带吸烟冲洗功能）：用于辅助提腔拉钩更好的进入人体，采用医用不锈钢材料制成，表面粗糙度Ra值≤0.8um，弹性拉力≥50N。拉钩具有隐藏式吸烟管，有效的吸收手术中其它器械产生的烟雾和水汽。

5.10消毒盒：采用铝合金材料制造，耐腐蚀，坚固耐用。

三、评分细则（10分）

| 序 | 主要内容及分值 |  | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 3分 |  | 报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分=(基准价/最后报价)*30%*10 注:小数点后保留2位有效数字 |
| 二 | 技术方案 6分 | 产品综合实力 0-4分 | - 根据供应商所报产品的应用运行、技术流程、应用技术支持（包括产品的技术成熟度、效能操作的安全性）等进行综合评分（0-2分） 2、具有详细的安装调试方案、技术保障，对提供的技术安装人员配置及培训方案进行评分（0-2分） |
|  |  | 售后服务 0-2分 | 根据供应商提供的售后服务措施、响应时间、质保期内提供的质保内容和范围进行综合评分（0-2分） |
| 三 | 合理化建议 1分 |  | 根据供应商合理化建议及优惠承诺进行评分（0-1分） |

备注：请按照评分细则中提供相关资料。

报价表

| 报 价 项 目 明 细 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 聊城市眼科医院甲状腺手术拉钩采购项目 |
| 1 | 报价 | 大写： 小写： 万元 |
|  |  | 设备品牌、型号： |
| 2 | 付款方式是否满足 | 是 否 |
| 3 | 设备安装期是否满足 | 是 否 |
| 4 | 质保期 | 年 |
| 5 | 使用年限 |  |
| 6 | 附配置清单 |  |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表签字：