- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照（复印件加盖公章）；

2、若供应商为制造商，应提供《医疗器械生产许可证》及所投产品对应的《医疗器械注册证》；若供应商为代理商或经销商，应提供《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械的经营备案凭证》及所投产品对应的《医疗器械注册证》；

- 3、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 4、报价表

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：货到现场安装调试并验收合格后3个月内付一次性无息付清。

- 2、设备安装期：合同签订后10日历天内交货安装完毕。

3、质保期：整机质保≥1年，设备必须为近6个月内生产的全新设备。

- 4、报价包括货物的生产、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、税金、安装所需的零部件、附材及质保服务等全部费用。

5、设备参数及要求

5.1便携式设计，适用于在社区体检等工作。

5.2检测显示参数包含：FVC（用力肺活量）：FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、FEV3/FVC、FEV1/VC Max、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、VEXP、FET等呼气指标，PIF、FIVC、FIF50%、FEF50%/FIF50%等吸气指标；VC(肺活量)：VC、VT、IRV、ERV、IC等；MVV：MVV、VT、RR等。

5.3具有支气管舒张试验功能。

5.4可检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线）。

5.5具备平衡感应自动检测功能。

5.6配备与设备配套的定标筒。支持容量定标、三流速线性验证。

5.7设备故障后现场响应时间≤48小时。

报价表

| 报 价 项 目 明 细 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 聊城市眼科医院肺功能仪采购项目 |
| 1 | 报价 | 大写： 小写： 万元 |
|  |  | 设备品牌、型号： |
| 2 | 付款方式是否满足 | 是 否 |
| 3 | 设备安装期是否满足 | 是 否 |
| 4 | 质保期 （至少一年） | 年 |
| 5 | 设备使用年限 |  |
| 6 | 附设备配置清单 |  |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表签字：