- 附件1：

- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照（复印件加盖公章）；

- 2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 3、报价表

4、评分细则中相关内容

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：维修完毕，验收合格后3个月内付合同总额90%，剩余10%一年后一次性无息付清。

- 2、维修期：签订合同后接更换通知起7日内维修完毕。

3、质保期：维修完毕，自验收合格日起至少1年。

- 4、报价包括提供维修服务的配件费、人工费、交通费、住宿费等所有相关费用，除该价款外，甲方不再向乙方支付任何费用。

5、设备信息及更换配件内容

5.1设备信息：医用直线加速器

品牌：医科达

型号：Precise

目前设备运行正常。

5.2更换全新CX1154或CX1154L闸流管一个，调试设备运行正常。

三、评分细则（10分）

| 序 | 主要内容及分值 |  | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 3分 |  | 报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分=(基准价/最后报价)*30%*10 注:小数点后保留2位有效数字 |
| 二 | 技术方案 7分 | 产品技术性能 0-4分 | - 根据供应商所报产品的技术参数、使用寿命、耐损耗程度，产品的质量保障等进行评分（0-2分） 2、具有详细的安装维修方案、技术保障，对提供的维修安装计划合理性、安全性等进行评分（0-2分） |
|  |  | 售后服务 0-3分 | 根据供应商提供的售后服务措施、响应时间、质保期内提供的质保内容和范围进行综合评分（0-3分） |

备注：请按照评分细则中提供相关资料。

报价表

| 报 价 项 目 明 细 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 聊城市眼科医院医用直线加速器 配件备用项目 |
| 1 | 报价 | 大写： 小写： 万元 |
|  |  | 配件品牌、型号： |
| 2 | 付款方式是否满足 | 是 否 |
| 3 | 维修期是否满足 | 是 否 |
| 4 | 质保期 （至少一年） | 年 |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表签字：