- 附件1：

- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照、基本开户证明（复印件加盖公章）；

- 2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 3、报价表；

- 4、评分细则中相关资料。

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：签订合同后，3个月后支付合同总金额的50%，6个月后支付合同总金额的50%。

2、服务期限：1年

- 3、报价：所报价格必须包含技术咨询、故障处理和维护、预防性定期维护服务、技术培训、服务质量反馈、交通等服务及产生的所有费用。

4、设备情况、服务内容及要求：

4.1设备情况

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 设备状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁共振成像系统 | 联影 | uMR 588 | 购置于2020年，目前运行良好、使用正常。 |
| 2 | 数字化医用X射线摄影系统 | 联影 | uDR 596i | 购置于2020年，目前运行良好、使用正常。 |

4.2维保内容：磁共振成像系统及数字化医用X射线摄影系统的硬件及全部相关软件的技术服务，每周7天×24小时电话支持服务，包括但不限于故障应急处理、设备操作指导、技术指导。

4.3每年提供1次设备定期保养服务，依据设备出厂标准执行保养流程，并在服务完成后提供保养报告。

4.4每台设备提供人工维修服务不少于2次，接到报修电话后24小时内到达维修现场。

4.5电话支持：协助院方的工程师分析和维修设备，资深工程师技术支持和答疑。

三、评分细则

| 序 | 主要内容及分值 |  | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 3分 |  | 报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分=(基准价/最后报价)*30%*10 注:小数点后保留2位有效数字 |
| 二 | 服务方案 7分 | 工作计划 0-4分 | - 针对磁共振及DR维保服务方案的整体工作情况、实施方案计划进行评分（0-2分） 2、根据供应商针对本项目提供的人员、设备设施配备情况进行评分（0-2分） |
|  |  | 售后服务及应急措施 0-3分 | 根据供应商提供的售后服务及应急方案，响应时间、响应程度、解决问题能力等进行评分（0-3分） |

备注：请按照评分细则相关要求提供资料。

报价表

| 序号 | 报 价 项 目 明 细 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内容 | 聊城市眼科医院磁共振及DR维保服务 采购项目 |
|  | 项目总报价 | 大写： 小写： 万元 |
| 2 | 付款方式是否满足 | 是 否 |
| 3 | 维保服务是否 满足医院需求 | 是 否 |
| 4 | 年维修服务 （不少于2次） | 次 |
| 5 | 报修响应时间 （24小时内） |  |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表签字：