- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照（复印件加盖公章）；

- 2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 3、报价表

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：货到现场安装调试并验收合格后3个月内付一次性无息付清。

- 2、设备安装期：合同签订后10日历天内交货安装完毕。

3、质保期：整机质保≥1年，设备必须为近6个月内生产的全新设备。

- 4、报价包括货物的生产、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、税金、安装所需的零部件、附材及质保服务等全部费用。

5、设备参数及要求

5.1用于为64排CT提供稳定的交流电源，确保其安全、准确、不间断运行，不得影响图像质量。

5.2标称容量≥100kVA

5.3输入、输出额定电压：380V。

5.4稳压精度：≤±3%。

5.5具有过压，缺相，相序保护及机械故障保护功能。

5.6工作效率：≥95%。

5.7噪声：≤50dB

5.8具备电压等数值显示功能。

5.9波形失真：无附加波形失真。

5.10工作方式：连续工作。

5.11设备故障后现场响应时间≤48小时。

报价表

| 报 价 项 目 明 细 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 聊城市眼科医院64排CT稳压电源采购项目 |
| 1 | 报价 | 大写： 小写： 万元 |
|  |  | 品牌、型号： |
| 2 | 付款方式是否满足 | 是 否 |
| 3 | 设备安装期是否满足 | 是 否 |
| 4 | 质保期 （至少一年） | 年 |
| 5 | 设备使用年限 |  |
| 6 | 附配置清单 |  |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表签字：