- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照（复印件加盖公章）；

- 2、若供应商为制造商，应提供《医疗器械生产许可证》及所投产品对应的《医疗器械注册证》；若供应商为代理商或经销商，应提供《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械的经营备案凭证》及所投产品对应的《医疗器械注册证》；

- 3、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 4、报价表

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：货到现场安装调试并验收合格后，3个月后付合同总金额的90%，剩余10％一年后一次性无息付清。

- 2、设备安装期：合同签订后10日历天内交货安装完毕。

3、质保期：整机质保≥2年，设备必须为近6个月内生产的全新设备。

- 4、报价包括货物的生产、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、税金、安装所需的零部件、附材及质保服务等全部费用。

5、设备参数及要求

5.1该设备用于14C尿素呼气试验，对采集的呼气样本进行测量，诊断幽门螺旋杆菌感染。

5.2采集数据通道数量≥2，可同时测量至少2个样本。

5.3无需淬灭校正。

5.4自动给出CPM值和DPM值。

5.5具备自动检测并更新本底、自动扣除本底计数功能。

5.6具备液晶触屏。

5.7检测仪检测样本的重复性：≤10%。

5.8检测仪检测样本的准确度：±10%。

5.9可接入医院局域网，连接扫码枪，接入LIS，HIS等系统。支持与其他外部系统对接，比如健康查体系统等。

5.10仪器开放通道，可适用市面上所有插卡式集气卡。

5.11接到报修通知后1小时内响应，48小时内到达现场并排除故障。

报价表

| 报 价 项 目 明 细 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 聊城市眼科医院幽门螺旋杆菌测试仪 采购项目 |
| 1 | 报价 | 大写： 小写： 万元 |
|  |  | 设备品牌、型号： |
| 2 | 付款方式是否满足 | 是 否 |
| 3 | 设备安装期是否满足 | 是 否 |
| 4 | 质保期 （至少两年） | 年 |
| 5 | 设备使用年限 |  |
| 6 | 附设备配置清单 |  |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表签字：