- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照（复印件加盖公章）；

- 2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 3、报价表

4、评分细则中相关资料

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：货到现场安装调试并验收合格后3个月内付一次性无息付清。

- 2、交货安装期：合同签订后10日历天内交货安装完毕。

3、质保期：质保≥7天。

- 4、报价包括货物的生产、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、税金、安装所需的零部件、附材及质保服务等全部费用。

5、配件参数及要求

- 5.1该配件用于适用于蔡司resight 500型非接触式眼底广角观察镜。

5.2适用于60D、128D的非球面观察手术视野清晰度的需求。

5.3配件可进行反复消毒使用。

三、评分细则

| 序 | 主要内容及分值 |  | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 3分 |  | 报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分=(基准价/最后报价)*30%*10 注:小数点后保留2位有效数字 |
| 二 | 技术方案 7分 | 产品综合实力 0-4分 | 根据供应商所报产品的技术参数、使用寿命、耐损耗程度等进行评分 |
|  |  | 质保及售后服务措施 0-3分 | 根据供应商提供的质保及售后服务措施进行综合评分 |

备注：请按照评分细则相关要求提供资料。

报价表

| 报 价 项 目 明 细 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 聊城市眼科医院非球面观察镜采购项目 |
| 1 | 报价 | 大写： 小写： 万元 |
|  |  | 品牌、型号： |
| 2 | 付款方式是否满足 | 是 否 |
| 3 | 交货安装期是否满足 | 是 否 |
| 4 | 质保期 （按供应商须知要求自行填报） |  |
| 5 | 提供配件配置表 |  |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表签字：