- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照（复印件加盖公章）；

- 2、若供应商为制造商，应提供《医疗器械生产许可证》及所投产品对应的《医疗器械注册证》；若供应商为代理商或经销商，应提供《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械的经营备案凭证》及所投产品对应的《医疗器械注册证》；

- 3、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件（请备注联系人及联系方式）；

- 4、报价表

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：货到现场安装调试并验收合格后，3个月后付合同总金额的90%，剩余10％一年后一次性无息付清。

- 2、设备安装期：合同签订后10日历天内交货安装完毕。

3、质保及售后服务：整机质保≥1年，设备必须为近6个月内生产的全新设备；接到报修通知后1小时内响应，48小时内到达现场并排除故障。

- 4、报价包括货物的生产、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、税金、安装所需的零部件、附材及质保服务等全部费用。

5、设备参数及要求

5.1设备型式为头戴式双目结构。

5.2光源为LED光源，显色指数≥90%。

5.3照明光斑具备大、中、小三种。

5.4至少具有3种滤色片。

5.5观察者瞳距调节范围：≥52-74mm。

5.6配备充电锂电池。

报价表

| 报 价 项 目 明 细 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 聊城市眼科医院双目间接检眼镜 采购项目 |
| 1 | 报价 | 大写： 小写： 万元 |
|  |  | 设备品牌、型号： |
| 2 | 付款方式是否满足 | 是 否 |
| 3 | 设备安装期是否满足 | 是 否 |
| 4 | 质保及售后服务 | 质保： 年；接到报修通知后 小时内响应， 小时内到达现场并排除故障。 |
| 5 | 设备使用年限 |  |
| 6 | 设备参数是否满足 （如不满足，提供具体说明） | 是 否 |
| 7 | 附设备配置清单 |  |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表签字：