- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照（复印件加盖公章）；

- 2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件（请备注联系人及联系方式）；

- 3、报价表

4、技术参数响应表（附件2）

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：银行汇款，签订合同，验收入库1个月内无质量问题一次性付清全款。

2、质保期：至少1年。

3、生产日期：必须为近12个月内生产。

- 4、报价包括货物的生产、包装、运输、安装、调试、验收、税金、安装所需的零部件、附材及质保服务等全部费用。

5、技术参数及功能要求

5.1技术参数：放大倍率1.3x；视野角度120°；接触直径10mm。

5.2适用于青光眼、白内障联合手术使用；

5.3可实现直视下大范围倒像观察；

5.4支持高温消毒；

5.5适用于复杂粘连病例及固定角度显微镜场景。

报价表

| 报 价 项 目 明 细 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 聊城市眼科医院手术房角镜采购项目 |
| 1 | 报价 | 大写： 小写： 万元 |
|  |  | 品牌、型号： |
| 2 | 付款方式是否满足 | 是 否 |
| 3 | 质保期 （至少1年） | 年 |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表签字：