- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照、基本开户证明（复印件加盖公章）

- 2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 3、报价表；

- 4、评分细则中相关资料。

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

1、付款方式：签订合同，施工完成验收后无质量问题，付合同价款95%，正常运转4个月后，一次性无息结清余款。

2、工期：≤7天(维保及配件更换）。

3、配件质保期：一年。

4、报价包含设备采购、配件更换、人工施工、安装调试等全部费用。

- 5、项目概况及服务要求

5.1机修品牌:美国约克(无锡)空调冷冻设备

型号 MODEL NO YSOBCAS35CHE

5.2中央空调主机查漏补修

对主机进行氮气打压检漏，修复泄漏点，解决漏氟故障，恢复主机正常制冷功能。

5.3冷却塔整体维修

对冷却塔进行全面维修，更换损坏部件，恢复设备正常冷却性能，保障中央空调系统稳定运行。

5.4软水系统更换

更换全新软水系统，保障中央空调循环水质达标，减少设备结垢腐蚀，延长系统整体使用寿命。

5.5管道维修更换及疏通

对腐蚀严重管路进行更换，解决漏水、堵塞问题，消除安全隐患。

5.6中央空调末端机组维修保养

对中央空调送风机组开展日常维修保养，清洗表冷器、更换老化皮带、保养电机，保障末端机组正常送风，提升室内制冷均匀度，降低机组故障发生率，维持系统日常高效运转。

5.7循环泵更换

更换两台全新循环泵，恢复设备额定功率，提升制冷循环效果，实现节能降耗。

5.8应急响应要求

出现应急情况，接到通知后3个小时内到达现场进行现场解决。

三、评分细则

| 序 | 主要内容及分值 | 评分方法 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价 3分 | 报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分=(基准价/最后报价)*30%*10 注:小数点后保留2位有效数字 |
| 二 | 工作计划及安全措施 0-3分 | - 根据供应商提供的整体工作计划、安全措施的合理性、可行性进行评分。 |
| 三 | 售后服务措施 0-4分 | 根据供应商提供的质保期内售后服务措施、应急措施进行综合评分。 |

备注：请按照评分细则相关要求提供资料。