附件2

报价表

| 序号 | 报 价 项 目 明 细 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内容 | 聊城市眼科医院中医门诊及急诊 装修改造项目 |
|  | 项目总报价 | 大写： 小写： 万元 |
| 2 | 付款方式及结算方式 是否满足 | 是 否 |
| 3 | 工期 （≤5天） | 天 |
| 4 | 保修期 （≥一年） | 年 |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表签字：

| 分项报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 品牌、规格 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌体拆除 |  | m3 | 8.53 |  |  |
| 2 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | m2 | 33.32 |  |  |
| 3 | 拆除原墙面墙砖 |  | m2 | 9.1 |  |  |
| 4 | 木门拆除 |  | 樘 | 1 |  |  |
| 5 | 微孔铝扣板吊顶恢复【利旧】 |  | m2 | 33.32 |  |  |
| 6 | 微孔铝扣板材料费 |  | m2 | 6.12 |  |  |
| 7 | 柱面护墙板恢复 |  | m2 | 1.56 |  |  |
| 8 | 墙面护墙板恢复 |  | m2 | 2.34 |  |  |
| 9 | 轻钢双面细木板石膏板内塞岩棉隔断【垂直投影面积】 |  | m2 | 48.17 |  |  |
| 10 | 墙面单层石膏板 |  | m2 | 7.66 |  |  |
| 11 | 墙面涂料 |  | m2 | 81.52 |  |  |
| 12 | 塑胶地面 |  | m2 | 1.66 |  |  |
| 13 | 金属踢脚线 |  | m | 5.73 |  |  |
| 14 | 木纹钢制医用门 |  | m2 | 3.99 |  |  |
| 15 | 肯德基门 |  | m2 | 6.86 |  |  |
| 16 | 不锈钢垭口 |  | m2 | 4.85 |  |  |
| 17 | 地面不锈钢伸缩板 |  | m | 1.26 |  |  |
| 18 | 外运垃圾 |  | 车 | 4 |  |  |
| 安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 600*600LED灯 |  | 套 | 2 |  |  |
| 20 | 照明开关、按钮 |  | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 碳钢通风管道 |  | m2 | 8 |  |  |
| 22 | 空调风口移位 |  | 项 | 1 |  |  |
| 23 | 五孔插座 |  | 套 | 4 |  |  |
| 24 | 配管PVCφ25 |  | m | 35 |  |  |
| 25 | 配线4mm2 |  | m | 110 |  |  |
| 26 | 信息、网络插座 |  | 个 | 4 |  |  |
| 27 | 双绞线缆 |  | m | 130 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：各项目名称报价不可缺项、删减。 |  |  |  |  |  |  |