附件2

报价表

| 序号 | 报 价 项 目 明 细 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内容 | 聊城市眼科医院部分屋面防水维修工程项目 |
|  | 项目总报价 | 大写： 小写： 万元 |
| 2 | 付款方式及结算方式 是否满足 | 是 否 |
| 3 | 工期 （≤10天） | 天 |
| 4 | 质保期 （≥5年） | 年 |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表签字：

分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 施工要求 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政楼屋面 | 1、拆除全部原有刚性屋面瓷砖，垃圾清运； 2、基层找平找坡处理； 3、热铺法施工：4mm厚SBS改性沥青防水卷材满铺； 4、节点密封、闭水/淋水试验； 5、含原有物资清理、屋面恢复。 | ㎡ | 500 |  |  |
| 2 | 综合楼南楼屋面（二楼平台） | - 空调管道处洗眼、重新下套管处理； - 2、基面清理、局部找平； 3、热铺法施工：4mm厚SBS改性沥青防水卷材满铺； 4、节点密封、闭水/淋水试验。 | ㎡ | 480 |  |  |
| 3 | 新增漏斗式雨水管 | 外墙排至地面 | 根 | 2 |  |  |
| 4 | 电梯房裂缝注浆 | 结构裂缝高压注浆封堵，确保不渗漏 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |