附件2

报价表

| 序号 | 报 价 项 目 明 细 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内容 | 聊城市眼科医院煎药室改造项目 |
|  | 项目总报价 | 大写： 小写： 万元 |
| 2 | 付款方式及结算方式 是否满足 | 是 否 |
| 3 | 工期 （≤7天） | 天 |
| 4 | 保修期 （≥1年） | 年 |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表签字：

| 分项报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 品牌、规格 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 铲除原地坪漆并凿毛 |  | m2 | 13.95 |  |  |
| 2 | 拆除塑钢玻璃隔断 |  | m2 | 5.97 |  |  |
| 3 | 拆除石膏板隔断 |  | m2 | 5.08 |  |  |
| 4 | 拆除原木门 |  | 樘 | 1.00 |  |  |
| 5 | 防盗门移位 |  | 项 | 1.00 |  |  |
| 6 | 600*600铝扣板吊顶 |  | m2 | 13.95 |  |  |
| 7 | 轻钢双面细木板水泥板内塞岩棉隔断 |  | m2 | 25.24 |  |  |
| 8 | 竹木纤维板墙面 |  | m2 | 42.08 |  |  |
| 9 | 墙面乳胶漆 |  | m2 | 17.74 |  |  |
| 10 | 新砌地台 |  | m3 | 1.53 |  |  |
| 11 | 地面铺800*800瓷砖（白色） |  | m2 | 19.27 |  |  |
| 12 | 不锈钢踢脚 |  | m | 12.14 |  |  |
| 13 | 不锈钢篦子 |  | m | 11.30 |  |  |
| 14 | 不锈钢门套 |  | m | 10.20 |  |  |
| 15 | 排水槽内防水 |  | m2 | 6.78 |  |  |
| 16 | 5*25mm2电缆 |  | m | 16.00 |  |  |
| 17 | BV-2.5mm2 |  | m | 25.29 |  |  |
| 18 | BV-4mm2 |  | m | 93.30 |  |  |
| 19 | BV-6mm2 |  | m | 188.31 |  |  |
| 20 | PVCφ35穿线管 |  | m | 77.67 |  |  |
| 21 | 50cm×60cm配电箱 |  | 套 | 1.00 |  |  |
| 22 | 10A五孔插座 |  | 个 | 6.00 |  |  |
| 23 | 16A三孔插座 |  | 个 | 11.00 |  |  |
| 24 | 600*600LED灯 |  | 套 | 2.00 |  |  |
| 25 | 双联开关 |  | 套 | 1.00 |  |  |
| 26 | 不锈钢水龙头 |  | 个 | 14.00 |  |  |
| 27 | 洗手池镀锌水龙头 |  | 个 | 1.00 |  |  |
| 28 | PPRφ25给水管 |  | m | 19.58 |  |  |
| 29 | PVC-Uφ50排水管 |  | m | 2.00 |  |  |
| 30 | PVC-Uφ100排水管 |  | m | 5.00 |  |  |
| 31 | 砖墙打洞DN50 |  | 个 | 1.00 |  |  |
| 32 | 墙体开槽 |  | m | 40.28 |  |  |
| 33 | 不锈钢定制洗手池 （定制40cm×50cm带不锈钢架） |  | 套 | 2.00 |  |  |
| 34 | 外运垃圾 |  | 车 | 1.00 |  |  |
| 35 | 消防风口移位 |  | 项 | 1.00 |  |  |
| 36 | 10寸排风扇 |  | 台 | 1.00 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：各项目名称报价不可缺项、删减。 |  |  |  |  |  |  |