## 高拍仪
附件2-1：
技术参数响应表（高拍仪）
序号 | 技术参数 | 是否满足 | 可提供参数
1 | 物理分辨率：≥3500×2600，≥1000万像素 | ¨满足 ¨不满足
2 | 对焦方式：定焦 | ¨满足 ¨不满足
3 | 曝光模式：自动/手动 | ¨满足 ¨不满足
4 | 可拍物件类型：支持证件、文档、各类凭证、立体实物等 | ¨满足 ¨不满足
5 | 拍摄幅面：A4幅面 | ¨满足 ¨不满足
6 | 图像格式：支持JPG、TIF、PNG、BMP、PDF等 | ¨满足 ¨不满足
7 | 图片大小：彩色≥300K；黑白≥60K | ¨满足 ¨不满足
8 | 光源：LED补光灯、自然光 | ¨满足 ¨不满足
9 | 拍摄速度：≤1秒 | ¨满足 ¨不满足
10 | 电脑接口：USB2.0，USB3.0 | ¨满足 ¨不满足
11 | 具备智能框选、智能连拍、智能去除灰色底纹功能。 | ¨满足 ¨不满足
12 | 具备专业OCR（文字识别）功能，可一键生成word文档。 | ¨满足 ¨不满足
13 | 支持证件双面拍摄后合并为一张图像。 | ¨满足 ¨不满足
14 | 具备自动识别条形码、二维码功能。 | ¨满足 ¨不满足
15 | 可拍摄彩色、黑白、灰度图片。 | ¨满足 ¨不满足
16 | 具备订制水印、后期处理功能。 | ¨满足 ¨不满足
17 | 可一键拍摄生成PDF文档，支持生成多页PDF文档。 | ¨满足 ¨不满足
18 | 病历图像清晰度不小于200dpi，病案图像与原件保持一致，清晰、整洁 | ¨满足 ¨不满足
备注：技术参数不满足项，需提供具体设备参数。

## 高速扫描仪
附件2-2：
技术参数响应表（高速扫描仪）
序号 | 技术参数 | 是否满足 | 可提供参数
1 | 进纸通道：直通道ADF扫描，保证顺畅扫描，且最大有效保护原稿。 | ¨满足 ¨不满足
2 | 扫描速度：在200dpi光学分辨率黑白、灰阶、彩色扫描模式下，文档实际扫描速度35页/70面（200dpi不降速） | ¨满足 ¨不满足
3 | 扫描技术：CIS | ¨满足 ¨不满足
4 | 扫描模式：放入纸张后无需操作电脑或扫描仪设备即可自动扫描，实现随放随扫，提升工作效率 | ¨满足 ¨不满足
5 | 光源：LED光源 | ¨满足 ¨不满足
6 | 日扫描负荷：≥5000张 | ¨满足 ¨不满足
7 | 自动进纸器：≥ADF容量100页（80g），能批量处理不同厚度、不同尺寸、不同材质的文档及硬卡（身份证、银行卡或小于1.25毫米厚度的浮雕卡）。 | ¨满足 ¨不满足
8 | 输出分辨率：≥600*1200dpi | ¨满足 ¨不满足
9 | 扫描介质类型：普通纸，超博混合纸张及票据，浮雕卡片，证卡，硫酸纸，名片等银行重控票据、医疗票据 | ¨满足 ¨不满足
10 | 纸张最小尺寸：50.8mm×50.8mm（约2×2英寸） | ¨满足 ¨不满足
11 | 纸张最大尺寸：242mm(W) × 3000mm(L)（9.5”× 118”） | ¨满足 ¨不满足
12 | 纸张厚度：27~431 g/m²（7~110 lb） 张硬卡片1.25 mm | ¨满足 ¨不满足
13 | 文档保护：装备有一组超声波传感器，它可以准确的检测多页重张进纸，即使扫描文件的厚度不一也同样可行。检测到重张进纸后，超声波传感器会立即中止扫描工作来减少重叠进纸的出现，有效保护用户的原稿。 | ¨满足 ¨不满足
14 | 重张检测：具备超声波重张检测技术 | ¨满足 ¨不满足
15 | 影像特征：自动纠偏、自动旋转、书脊校正、双重图像输出、边缘填充、可去除装订孔、关机定时器、色彩增强和褪色、文本增强等 | ¨满足 ¨不满足
16 | 接口：USB2.0，USB3.0 | ¨满足 ¨不满足
17 | 驱动：支持TWAIN驱动程序 | ¨满足 ¨不满足
18 | 电源规格：95-240V交流电 | ¨满足 ¨不满足
19 | 色彩深度：48 位输入，24位输出 | ¨满足 ¨不满足
20 | 扩展功能：提供一系列的图像扫描后期自动处理功能，如图像剪切、黑边补白-白色自定义、局部旋转功能、文字方向识别、局部区域识别、多图像类型输出、添加水印功能、自动去除装订孔、自动删除空白页、OCR、扫描书籍、定时扫描、去除黑点、手动倾斜校正和手动拼接等等。提供客户设置分辨率、扫描类型、亮度、对比度、自动纠偏，扫描范围等扫描参数。可将常用扫描参数保存为模板，新建多个模版并对其作修改、删除、切换等操作。提供了5 种批次扫描方法：普通批次、计数分类、空白页分类、条码分类和OCR分类。方便用户利用特定的分割方法自动保存图像到批次的不同分类目录中。 | ¨满足 ¨不满足
备注：技术参数不满足项，需提供具体设备参数。